2017年6月19日至9月12日学校实验室督导员检查发现的基础医学院实验室安全问题对照检查表

| 学校实验室督导员检查基础医学院实验室，通报的问题 | 基础医学院的整改建议及要求 | 被学校通报的单位或房间 | 您单位是否有类似问题 | 若有类似问题是否已整改 | 若问题没有整改，请列出原因或建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门上标牌的安全责任人已退休或已换人，没有更新。 | 请用打印机打印名单，覆盖原安全责任人标牌，用胶带贴上） | 教学五楼5106、5205；教学八楼8348； |  |  |  |
| 实验室钢瓶没有固定。 | 请将没法固定的钢瓶数量在此注明 | 教学六楼部分实验室；教学五楼5301；电镜楼308、206、208、211、104、103、114； |  |  |  |
| 柜子顶上放置的杂物太高，存在安全隐患 | 请另找地方存放 | 教学五楼5302；教学八楼8410、8426、8319；电镜楼311、203、212、215、104、105； |  |  |  |
| 门锁是坏的，门关不上 | 请在此注明房间号 | 教学五楼5211 |  |  |  |
| 走廊没有灭火器 |  | 教学八楼3层 |  |  |  |
| 学生在实验室内存在饮食现象 |  | - 教学六楼部分实验室；教学八楼8426；电镜楼311、310、203、213、212、215、104、105； |  |  |  |
| 楼宇顶层存在严重漏雨现象 | - 请在此注明房间号 | - 教学八楼8443 |  |  |  |
| 实验室卫生状况较差，物品摆放杂乱无章，卫生值日制度不落实 |  | - 教学六楼部分实验室；8319；教学八楼3层西边第一个实验室（没有门牌号）；电镜楼314、316、104、105； |  |  |  |
| 实验室内无有关警示标示 |  |  |  |  |  |
| 学生安全意识薄弱，安全教育不足 |  |  |  |  |  |
| 实验室内有使用蚊香现象，极易引起火灾 |  | - 教学六楼部分实验室； |  |  |  |
| 实验室用电存在一定隐患，服役30多年的加热设备还在使用，或有烧开水电器 |  | - 教学六楼部分实验室； |  |  |  |
| 实验室内危险废物积存较多，没有按规定张贴标签和打包 |  | - 教学六楼部分实验室； |  |  |  |
| 学生在实验时不穿隔离衣 |  | - 教学六楼部分实验室； |  |  |  |
| 个别实验室通风不良，通风设备应定期检修并保存检修记录 |  | - 教学六楼部分实验室；电镜楼307、311、203； |  |  |  |
| 实验室空调的滤网没有及时清洗 | - 请联系校园物业（电话：88382101）清理 |  |  |  |  |